PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

ROTEIRO DE AUTO-INSPEÇÃO PARA ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)

Processo/Ano N° ________/____

| Estabelecimento: |
| --- |
| Proprietário/Responsável Técnico: |
| CNPJ/CPF: |
| Nº. Total de Trabalhadores no estabelecimento: | Número de Homens: | Número de Mulheres: |

Legenda:

S – Sim;

N – Não;

NA – Não se aplica à atividade desenvolvida;

CF – Conformidade*

*a ser preenchido pelo fiscal no momento da inspeção.

| DOCUMENTOS NECESSÁRIOS | S | N | NA | CF | ENQUADRAMENTO LEGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantém disponível documentação e registros referentes à: |  |  |  |  |  |
| Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente? |  |  |  |  | LCM 239/06 |
| Obs: se for a primeira solicitação de alvará sanitário. |  |  |  |  |  |
| Parecer emitido pela VISA da aprovação dos projetos hidrossanitário e arquitetônico do estabelecimento assistencial de saúde (EAS)? |  |  |  |  | Art. 23 e Art. 34 RDC 063/11 ANVISA c/c art.70 da LCM 239/06 ANVISA c/c item 3.6 alínea a Portaria 453/98 MS. |
| Contrato com empresa responsável pelo destino final dos resíduos de serviços de saúde e Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde – PGRSS? |  |  |  |  | Art. 23 RDC 63/11 ANVISA |
| Certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, emitido por empresa legalmente habilitada? |  |  |  |  | Lei Municipal 4783/95 c/c Art. 39 RDC 63/11 ANVISA |
| Certificado de desinsetização e desratização do estabelecimento, emitido por empresa legalmente habilitada? |  |  |  |  | Art. 23 RDC 63/11 ANVISA |
| Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – PSP |  |  |  |  | Art. 08 RDC 36/13 ANVISA |
| Certidão de Responsabilidade Técnica emitida por órgão competente |  |  |  |  | Art. 14 RDC 063/11 ANVISA c/c art. 69 LCM 239/06 |
| Comprovante da manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e instrumentos? |  |  |  |  | Art. 23 RDC 63/11 ANVISA |
| Comprovante da garantia de continuidade da atenção ao paciente quando houver necessidade de remoção? |  |  |  |  | Art. 19 RDC 63/11 ANVISA |
| Registro de eventos adversos e queixas técnicas associadas a produtos e serviços? |  |  |  |  | Art. 23 RDC 63/11 ANVISA |
| Comprovante do treinamento periódico (anual) ocupacional? |  |  |  |  | Art. 44 RDC 63/11 ANVISA |

| ITENS NECESSÁRIOS | S | N | NA | CF | ENQUADRAMENTO LEGAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS |  |  |  |  |  |
| Possui Alvará Sanitário atualizado, afixado em local visível ao público? |  |  |  |  | Art. 10 RDC 063/11 ANVISA |
| Possui infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos e material necessários à operacionalização do serviço de acordo com a demanda, modalidade de assistência prestada e a legislação vigente? |  |  |  |  | Art. 17 RDC 063/11 ANVISA |
| Possui mecanismos para a segurança do paciente? |  |  |  |  | Art. 8 RDC 063/11 ANVISA |
| Obs: Mecanismos de identificação, orientação para a higienização das mãos, prevenção e controle de eventos adversos, segurança cirúrgica, administração segura de medicamentos, sangue e hemocomponentes, prevenção de quedas/úlcera de pressão e participação do paciente na assistência? |  |  |  |  |  |
| Executa ações de gerenciamento dos riscos de acidentes inerentes às atividades desenvolvidas? |  |  |  |  | Art. 37 RDC 063/11 ANVISA |
| GESTÃO DA INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| Aspectos gerais de todas as unidades do EAS |  |  |  |  |  |
| As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, gases, climatização, proteção e combate a incêndio, comunicação e outras existentes, atendem às exigências dos códigos de obras e posturas locais, assim como normas técnicas pertinentes a cada uma das instalações? |  |  |  |  | Art. 35 RDC 063/11 ANVISA c/c RDC 50/02 ANVISA; |
| Os ambientes externos e internos estão em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza? |  |  |  |  | Art. 36 RDC 063/11 ANVISA |
| Possui acessibilidade aos portadores de necessidades especiais – PNE - ? |  |  |  |  | NBR 9050:2004 |
| Oferece estrutura aos portadores de necessidades especiais, tais como, meio de acesso, circulação, saídas de emergência, sinalizações e/ou outros itens necessários à realidade do EAS, de acordo com a norma vigente? |  |  |  |  | NBR 9050:2004 |
| Possui sanitários com condições de instalação da bacia, mictório, lavatório, boxe de chuveiro, acessórios e barras de apoio, áreas de circulação, transferência, aproximação e alcance, de acordo com a NBR 9050:2004? |  |  |  |  | Item 7.2 NBR 9050:2004 |
| Outros itens não especificados necessários à demanda e de acordo com a legislação? |  |  |  |  |  |
| Informe aqui: |  |  |  |  |  |
| Piso, parede e teto com superfície monolítica (íntegra, lisa, lávável, impermeável) e com estado de conservação satisfatório? |  |  |  |  | Item C.1 RDC 50/02 ANVISA |
| Higiene e desinfecção de ambientes e superfícies de acordo com o modo e periodicidade recomendados por legislação sanitária vigente e uso de saneantes apropriados? |  |  |  |  | Manual de limpeza desinfecção de superfícies, 2010, ANVISA. |
| Iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento das suas atividades? |  |  |  |  | Art. 38 RDC 063/11 ANVISA |
| Realiza ações de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais? |  |  |  |  | Art. 42 RDC 063/11 ANVISA |
| Continuidade do fornecimento de energia elétrica, em situações de interrupção do fornecimento pela concessionária, por meio de sistemas de energia elétrica de emergência? |  |  |  |  | Art. 41 RDC 063/11 ANVISA c/c item 7.2.1 RDC 50/02 ANVISA |
| OBS: Nos locais em que a energia elétrica é considerada insumo crítico, por exemplo, sala de exames de USG, ECG e EEG. |  |  |  |  |  |
| Disponibiliza solução alcoólica para fricção antissépitca das mãos nos pontos de assistência e tratamento (sala de triagem, consultórios, salas de procedimentos, etc.)? |  |  |  |  | Art. 5 RDC 42/10 ANVISA |
| Disponibiliza lavatório e/ou pia para a higienização das mãos dos profissionais nas áreas onde há paciente (acamado ou não), examinado, manipulado, tocado, medicado ou tratado? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA c/c 32.2.4.3 da NR 32 MTE |
| Informe aqui as áreas do EAS que possuem este lavatório: |  |  |  |  |  |
| Disponibiliza lavatório e/ou pia nos locais de manuseio de insumos, amostras, medicamentos e alimentos ? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA |
| Informe aqui as áreas do EAS que possuem este lavatório: |  |  |  |  |  |
| Estes lavatórios/pias possuem dispensadores específicos e abastecidos com sabonete liquido neutro, álcool gel a 70% , papel toalha e lixeira com tampa acionada sem o uso das mãos? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA c/c 32.6.3 c/c NR 32 MTE |
| Torneiras ou comandos do tipo que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA |
| Equipamentos e materiais em quantidade suficiente, bom estado de conservação e de acordo com a finalidade a que se destinam? |  |  |  |  | Art. 66 LCM 239/06 |
| Limpeza e manutenção dos climatizadores de ar? |  |  |  |  | Item 7.5.1 RDC 50/02 ANVISA c/cart. 5º e 6º Portaria 3523/98 MS. |
| Possui rouparia? |  |  |  |  | Item 8.1.8 - Unidade funcional 8 - RDC 50/02 ANVISA |
| Informe aqui as unidades do EAS que possuem este ambiente de forma exclusiva (se existir): |  |  |  |  |  |
| Abrigo externo de resíduos (piso, paredes e teto lisos, laváveis, impermeáveis)? |  |  |  |  | Item 15.1 RDC 306/04 ANVISA |
| Obs: Vide itens específicos para o gerenciamento de resíduos. |  |  |  |  |  |
| Vestiário central provido de sanitários, lavatórios, chuveiros e armários para a guarda de pertences dos funcionários? |  |  |  |  | Item 8.6.3 RDC 50/02 ANVISA c/c NR 24 MTE |
| Obs: É obrigatória a instalação de chuveiro acima de 10 funcionários. |  |  |  |  |  |
| Ralos escamoteáveis nos locais de escoamento de águas residuais? |  |  |  |  | Item B.5 RDC 50/02 ANVISA |

| AMBIENTES DE APOIO |  |  |  |  | RDC 50/02 ANVISA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de registro de pacientes? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Sala de espera? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Sanitário para pacientes? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Sanitário para funcionários? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Vestiário para pacientes? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Sala exclusiva para arquivo? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Depósito de equipamentos e materiais? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Possui sala de utilidades (expurgo), com pia de lavagem e pia de despejo com válvula de descarga e tubulação com 75 mm (no mínimo)? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Expurgo com dimensão suficiente para a guarda do hamper, guarda temporária de resíduos e limpeza/desinfecção de materiais? |  |  |  |  | RDC 50/02 ANVISA (Glossário) |
| DML (Depósito de Material de Limpeza)? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Este local (DML) dispõe apenas da guarda de aparelhos, utensílios e material de limpeza, dotado de tanque de lavagem? |  |  |  |  | RDC 50/02 ANVISA (Glossário) |
| Outros ambientes necessários à demanda? |  |  |  |  |  |
| Informe aqui: |  |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR |  |  |  |  |  |
| É realizado o controle médico ocupacional, conforme legislação vigente? |  |  |  |  | Art. 44 RDC 63/11 ANVISA |
| RESÍDUOS |  |  |  |  | RDC 306/04 ANVISA |
| O estabelecimento possui implantado o Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde – PGRSS - , descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas a s características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção pública e ao meio ambiente? |  |  |  |  | Item 4 RDC 306/04 ANVISA |
| ACONDICIONAMENTO |  |  |  |  |  |
| Os diferentes tipos de resíduos existentes no estabelecimento (infectantes, químicos, recicláveis e perfurocortantes) são descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso e segregados de acordo com o grupo a que fazem parte, segundo RDC 306/04 ANVISA? |  |  |  |  | Itens 1.1 e 1.3.1 RDC 306/04 ANVISA c/c item 32.5.3 NR 32 MTE |
| Recipientes para o acondicionamento dos sacos coletores (com os diferentes tipos de resíduos) atendem as seguintes características: resistentes à punctura, ruptura, vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e resistentes ao tombamento? |  |  |  |  | Item 1.2.2 RDC 306/04 ANVISA c/c item 32.5.3 NR 32 MTE |
| RESÍDUOS INFECTANTES |  |  |  |  |  |
| É gerado resíduo infectante que necessita de tratamento prévio ao seu destino final, ainda no local de geração (grupo A1)? |  |  |  |  | Itens 5; RDC 306/04 ANVISA |
| Uso de saco branco leitoso, identificado com o símbolo de resíduo infectante preconizado pela NBR 7500 ABNT (rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos) e substituído quando atinge 2/3 da capacidade ou 1 vez a cada 24 horas? |  |  |  |  | Itens 5; 6; 7; 8; 9 RDC 306/04 ANVISA |
| Descarte do resíduo perfurocortante em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados (símbolo de substância infectante preconizado pela NBR 7500 ABNT e acrescido da inscrição PERFUROCORTANTE)? |  |  |  |  | Item 14.1 RDC 306/04 ANVISA |
| Este recipiente possui suporte exclusivo, com altura em que seja possível a visualização do conteúdo descartado pelo profissional e afastado de ponto de água? |  |  |  |  | Item 32.5.3.2.1NR 32 MTE |
| RESÍDUOS QUÍMICOS |  |  |  |  |  |
| Os resíduos líquidos são acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante? |  |  |  |  | 11.5 RDC 306/04 ANVISA |
| Os resíduos sólidos são acondicionados em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-químicas e seu estado físico? |  |  |  |  | 11.6 RDC 306/04 ANVISA |
| Identificação dos recipientes de acordo com o grupo ao qual pertencem (Grupo B, símbolo preconizado pela NBR 7500 ABNT, acrescido da discriminação da substância química e frases de risco)? |  |  |  |  | 1.3.4 RDC 306/04 ANVISA |
| Estes tipos de resíduos necessitam de tratamento ou disposição final específicos? |  |  |  |  | 11.2 RDC 306/04 ANVISA |
| São destinados a recuperação, reutilização ou reciclagem? |  |  |  |  | 11.2 RDC 306/04 ANVISA |
| TRATAMENTO - ASPECTOS GERAIS |  |  |  |  |  |
| O tratamento prévio dos resíduos é realizado no próprio estabelecimento? |  |  |  |  |  |
| Se sim, possui licença ambiental operacional para esta atividade? |  |  |  |  | Item 2.6 RDC 306/04 ANVISA |
| Tratamento e disposição final de resíduos por empresa habilitada com licença ambiental operacional? |  |  |  |  | Item 1.6 RDC 306/04 ANVISA |
| ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO |  |  |  |  |  |
| Armazenamento temporário na sala de utilidades e/ou expurgo em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura, vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao tombamento? |  |  |  |  | Itens 1.2.2; 1.5.4 RDC 306/04 ANVISA |
| Sala exclusiva para o abrigo temporário de resíduos? |  |  |  |  | Item 1.5 RDC 306/04 ANVISA |
| Área para a guarda de veículo coletor? |  |  |  |  | Item 1.5.2 RDC 306/04 ANVISA |
| TRANSPORTE INTERNO |  |  |  |  |  |
| Recipientes constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos? |  |  |  |  | Item 1.4.2 RDC 306/04 ANVISA |
| Realizado atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades? |  |  |  |  | Item 1.4.1 RDC 306/04 ANVISA |
| ARMAZENAMENTO EXTERNO |  |  |  |  |  |
| O armazenamento externo (abrigo de resíduos) está construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo no mínimo um ambiente separado para armazenar resíduos do Grupo A e Grupo E e um outro ambiente para o Grupo D? |  |  |  |  | Item 15.1 RDC 306/04 ANVISA |
| Área específica para resíduos do grupo B? |  |  |  |  | Item 8.7 RDC 50/02 ANVISA c/c item 15.4 RDC 306/04 ANVISA |
| Obs: A depender do PGRSS do EAS. |  |  |  |  |  |
| Identificação de acordo com o grupo de resíduos ao qual fazem parte (Grupo A, B, C, D e E, segundo RDC 306/04 ANVISA), acesso restrito aos funcionários responsáveis pelo gerenciamento e fácil acesso para recipientes de transporte/veículos coletores? |  |  |  |  | Item 1.3 RDC 306/04 ANVISA |
| Construção de alvenaria, dimensão de acordo com o volume de resíduos gerados e capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local? |  |  |  |  | Item 15.2 RDC 306/04 ANVISA |
| O piso, parede e teto com revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo)da área do piso, com tela de proteção contra insetos? |  |  |  |  | Item 15.2 RDC 306/04 ANVISA |
| Área exclusiva para a limpeza/desinfecção de recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo de RSS? |  |  |  |  | Item 15.8 RDC 306/04 ANVISA |
| O abrigo de resíduos possui canaletas que direcionam a água servida para a rede de esgoto, além de ralo sifonado com tampa que permite a vedação? |  |  |  |  | Item 15.8 RDC 306/04 ANVISA |
| SEGURANÇA OCUPACIONAL |  |  |  |  |  |
| Os funcionários envolvidos com o gerenciamento de resíduos realizam acompanhamento em saúde ocupacional? |  |  |  |  | Item 16 RDC 306/04 ANVISA |
| Os funcionários recebem capacitação no momento da admissão e educação continuada quanto ao manejo dos resíduos? |  |  |  |  | Item 18 RDC 306/04 ANVISA |
| O estabelecimento disponibiliza aos funcionários os EPI’S necessários a serem utilizados durante a realização de suas atividades? |  |  |  |  | 18.1 da RDC 306/04 ANVISA c/c Art. 47 RDC 063/11 ANVISA. |
| Os trabalhadores são imunizados em conformidade com o Programa Nacional de Imunização- PNI – com posterior controle laboratorial sorológico? |  |  |  |  | 16.1 c/c 16.2 RDC 306/04 ANVISA |
| EEG - ECG - ULTRASSONOGRAFIA |  |  |  |  |  |
| SALA DE EXAMES |  |  |  |  |  |
| Informe aqui o número de salas existentes no EAS: |  |  |  |  |  |
| Se ultrassonografia de abdômen, possui sanitário para paciente anexo à sala? |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |
| Obs: o sanitário pode servir a mais de uma sala |  |  |  |  |  |
| Possui lavatórios/pias com dispensadores específicos e abastecidos com sabonete liquido neutro, álcool gel a 70% , papel toalha e lixeira com tampa acionada sem o uso das mãos? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA c/c 32.6.3 c/c NR 32 MTE |
| Torneiras ou comandos do tipo que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água? |  |  |  |  | Item B.4 RDC 50/02 ANVISA |
| EQUIPAMENTO |  |  |  |  |  |
| O(s) equipamento(s) possui (em) registro válido no Ministério da Saúde/ANVISA? |  |  |  |  | Art. 25 Lei 6360/76 |
| Possui registro de manutenção preventiva/corretiva? |  |  |  |  | Art. 23 RDC ANVISA 63/11 |
| Está em perfeito estado de conservação e funcionamento? |  |  |  |  | Art. 66 LCM 239/06 |
| SALA DE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS (facultativa) |  |  |  |  | Tabela: Unidade Funcional 4 RDC 50/02 ANVISA |

OBS:

- – Autoridade de Saúde, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como que constam em normas aplicáveis ao caso;

- – Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade de Saúde.

Data do preenchimento do Roteiro de Auto Inspeção: _____/______/________.

______________________________________________________________________________________________

A ser preenchido pelo fiscal no momento da vistoria:

Observações:

| Data vistoria: ______/______/______ | Data vistoria: ______/______/______ | Data vistoria: ______/______/______ |
| --- | --- | --- |
| Responsável pelo estabelecimento: | Responsável pelo estabelecimento: | Responsável pelo estabelecimento: |
| Fiscais responsáveis: | Fiscais responsáveis: | Fiscais responsáveis: |